## Форма КП
Приложение 2
Форма технико-коммерческого предложения
к Конкурсу № ОК/2/К2/2022 от 23.03.2022 г.
(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Изучив извещение и документацию по открытому конкурсу в электронной форме на предмет поставки оборудования для выполнения работ по созданию трехуровневой ИСУЭ, ХМАО-Югра (ИВК сущ. + УСПД + ПУ) № ОК/2/К2/2022 от 23.03.2022 г. (включая все изменения и разъяснения к ней) безоговорочно принимаем установленные Регламентом ЭТП, Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Газпром энергосбыт Тюмень», документацией о закупке требования, предлагаем заключить договор на предмет поставки оборудования для выполнения работ по созданию трехуровневой ИСУЭ, ХМАО-Югра (ИВК сущ. + УСПД + ПУ) для нужд АО «Газпром энергосбыт Тюмень» по итогам закупки, в случае признания за нами права заключения такого договора.
Подтверждаем свое согласие на поставку оборудования в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1 «Техническое задание» и Приложении 8 «Проект договора» документации по открытому конкурсу в электронной форме на предмет поставки оборудования для выполнения работ по созданию трехуровневой ИСУЭ, ХМАО-Югра (ИВК сущ. + УСПД + ПУ) № ОК/2/К2/2022 от 23.03.2022 г.
Технико-коммерческое предложение
К Конкурсу № _________от___________
Наименование Участника закупки (Поставщика):
Контактные данные участника закупки (ФИО, телефон):
№ п/п | Наименование (согласно наименованию, указанному в таблице 4.1. Технического задания) | Модель ПУ (полное название оборудования) | Завод-изготовитель | Страна происхождения | Ед.изм. | Цена за ед. руб.без НДС | Кол-во (согласно объему, указанному в таблице 4.1. Технического задания) | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС | Гарантия на оборудование, мес. | Срок поставки, календарных дней с даты подписания договора | Технические характеристики оборудования*
[12 empty] | Коэффициент готовности | Проведение автоматической самодиагностики (периодичность) | Среднее время восстановления работоспособности | Потребляемая мощность с полным набором модулей, ВТ | Соответствие ГОСТ 22261-94 (да/нет) | Номинальное напряжение | Номинальная частота сети | Межповерочный интервал | Гарантийный срок эксплуатации | Средняя наработка на отказ | Срок службы | Габаритные размеры, мм, (ВхШхГ) | Интерфейсы связи (перечислить) | Способ крепления | Степень защиты (IP) | Полное соответствие требованиям к ИСУЭ (ПП № 890) (да/нет/частично) | Класс точности не менее (акт./реакт.) | Базовый ток, А | Максимальный ток, А | Наличие многотарифного учета. Количество тарифов | Индикация данных: ЖК-индикатор, подсветка экрана (да/нет) | Коммутационная износостойкость контактов силового реле (циклов) | Срок эксплуатации встроенной батареи, лет | Поддержка протокола СПОДЭС (да/нет) | Соответствие ГОСТ 31818.11-2012 (да/нет) | Соответствие ГОСТ 31819.21-2012 (да/нет) | Соответствие ГОСТ Р 32144-2013 (да/нет)
[12 empty] | УСПД | УСПД | УСПД | УСПД | УСПД | ПУ и УСПД | ПУ и УСПД | ПУ и УСПД | ПУ и УСПД | ПУ и УСПД | ПУ и УСПД | ПУ и УСПД | ПУ и УСПД | ПУ и УСПД | ПУ и УСПД | ПУ и УСПД | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | ПУ электрической энергии однофазный многотарифный |  |  |  |  | цена участника | участник указывает объем, согласно ТЗ |  |  | срок гарантии на оборудование, предлагаемый участником | срок поставки, предлагаемый участником
2 | ПУ электрической энергии однофазный многотарифный с функцией координатора и модулем передачи данных на верхний уровень |  |  |  |  | цена участника | участник указывает объем, согласно ТЗ |  |  | срок гарантии на оборудование, предлагаемый участником | срок поставки, предлагаемый участником
3 | ПУ электрической энергии прямого включения трехфазный |  |  |  |  | цена участника | участник указывает объем, согласно ТЗ |  |  | срок гарантии на оборудование, предлагаемый участником | срок поставки, предлагаемый участником
4 | ПУ электрической энергии трансформаторного (полукосвенного) включения трехфазный |  |  |  |  | цена участника | участник указывает объем, согласно ТЗ |  |  | срок гарантии на оборудование, предлагаемый участником | срок поставки, предлагаемый участником
5 | УСПД/ коммуникатор |  |  |  |  | цена участника | участник указывает объем, согласно ТЗ |  |  | срок гарантии на оборудование, предлагаемый участником | срок поставки, предлагаемый участником
| ИТОГО | [6 empty] | ∑ | ∑ | Среднее значение | Максимальный срок поставки
Обязательные условия поставки:
В стоимость оборудования включена доставка до склада Заказчика. Склад (место поставки) определяется Заказчиком в Спецификациях к договору*
Параметры программирования и конфигурирования приборов учета определяются Заказчиком в Спецификациях к договору*
Участник закупки (Поставщик) согласен поставлять товар партионно (по Спецификациям), в соответствии с условиями договора поставки*
Участник закупки (Поставщик) к каждой партии предоставляет Заказчику обменный фонд в размере 1% от объема поставки*
Участник закупки (Поставщик) подтверждает:
Оборудование является новым, выпуском не раньше предыдущего квартала на дату поставки (ранее не использованным, не восстановленным), свободными от прав третьих лиц, оборудование должно иметь дату поверки не более 3 месяцев на дату поставки и не являться выставочными образцами*
Оборудование имеет пломбы без механических повреждений: пломба с оттиском госповерителя, пломба с оттиском ОТК завода-изготовителя*
Оборудование внесено в Государственный реестр средств измерений в соответствии с Законом № 102-ФЗ и допущено к установке на всей территории РФ. Данные о поверке каждого поставленного прибора учета занесены в систему "АРШИН"*
Поставляемое оборудование изготовлено производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которого на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы*
Настоящее предложение имеет правовой статус оферты и действует до «__» _____ 2022 года (не менее 60 календарных дней).
Приложения:
1 | Пояснительная записка к ТКП, оформляемая в свободной форме, с подтверждением Поставщиком требований Технического задания Заказчика, в том числе с заполненным и подписанным приложением № 1 к Техническому заданию, подтверждающим соответствие требованиям ПП РФ №890 **
2 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений**
3 | Паспорт (формуляр)**
4 | Руководство по монтажу**
5 | Руководство по эксплуатации**
6 | Руководство пользователя (для программного обеспечения)***
7 | Иные документы***
Должность руководителя |  | ______________________ ФИО
М.П.
Инструкция к заполнению технико-коммерческого предложения:
1) Участник закупки обязан заполнить все столбцы табличной части
2) Объем поставки оборудования должен соответствовать объему в разрезе видов оборудования, указанному в Техническом задании
* | Обязательные требования к Поставщику. Формулировки не подлежат изменению Участником закупки
** | Обязательный документ к предоставлению в составе технико-коммерческого предложения, возможна корректировка названия документа в соответствии с названиями документов на оборудование
*** | Необязательные документы